重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司

锚杆现场试验委托（收样）单（C类）

表格编码：FLJC-JL-WT-008   项目编码：                检测工程编码：                    报告编号：007P210505

| 工程名称 |  | £永久性锚杆 £临时性锚杆 |  | 委托日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | £岩石锚杆 £土层锚杆 |  | 试验类型 |  |
| 建设单位 |  | 同孔加筋数量 |  | 锚杆总数 |  |
| 施工单位 |  | 灌浆料材料 |  | 建设方签字 |  |
| 设计单位 |  | 钢筋型号 |  | 见证人签字 |  |
| 监理单位 |  | 检测项目代表数量（批次） |  | 现场联系人 |  |
| 勘察单位 |  | 检测数量（组） |  | 联系电话 |  |
| 委托方需提供资料及现场准备工作 | 锚杆试验: 一、委托单位需提供设计图纸，锚杆资料统计表。 二、具体检测部位由委托方、监理单位或质监单位确定； 三、试验锚杆应无变形、无腐蚀、工作范围内无板肋钢筋绑扎干扰； 四、试验锚杆在灌浆浇筑过程中，应对外留钢筋进行保护，使外留钢筋无浮浆包裹； 五、试验锚杆在未检测之前相关单位应做好保护措施，直到完成现场检测后才能进行下一道工序。 六、试验锚杆钢筋应外留70cm-90cm,锚杆底部受力反应区内应平整无凹凸等； 七、试验锚杆在未检测之前不能锁定； 八、检测依据：《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013 | 备注： |  |  |  |
|  |  | 缴费情况 | 挂账 □ 现金 □ 其他 □ |  |  |

收样人：                                                 收样日期：      年    月    日                      重庆市住房和城乡建设委员会监制

重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司

锚杆试验资料统计表

一、工程概况

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 锚杆杆体材料 |  | 样品状态 |  |  |
| 灌浆料材料 |  | 灌浆压力 |  |  |
| 钻孔倾角 |  | 钻孔直径 |  |  |
| 锚杆总数量 |  | 检测锚杆数量 |  |  |
| 岩层类型 |  | £永久性锚杆 |  | £临时性锚杆 |
| 岩层抗压强度 | □小于5MPa极软岩 □5MPa-15MPa软岩 £15MPa-30MPa较软岩 £30MPa-60MPa较硬岩 £大于60MPa坚硬岩 |  |  |  |

二、检测锚杆基本情况

| 序号 | 锚杆 编号 | 锚杆位置 | 锚杆 材料 | 锚杆直径 （mm) | 加筋数量 | 锚杆长度(m) | 锚固段长度(m) | 自由段长度(m) | 验收试验设计荷载值(kN) | 灌浆日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建设（委托）单位  (签字确认)：                    联系电话：

监理（见证）单位  (签字确认)：                    联系电话: